ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

«СарГазКом»

410047, область Саратовская, г.о. город Саратов, улица Танкистов, зд. 124А

ИНН: 6452945305,  КПП: 645201001, ОГРН: 1096450009336

ОКВЭД: 28.14,  ОКФС: 16, ОКПО: 89363468,  ОКАТО: 63401372000

р/сч: 40702810100000103620 в Банк ГПБ (АО) г.Москва

БИК: 044525823 кор/счет: 30101810200000000823

тел/факс: 8 (800) 511-03-21, (8452) 66-11-36, 66-11-15, 66-00-91 (бухгалтерия)

e-mail: mail@sargazcom.ru, сайт: www.sargazcom.ru

Прайс лист ООО ПКФ «СарГазКом».

Все цены указаны с НДС 22 %.

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Системы Автономного Контроля Загазованности Бытовые, СГК-1-Б-СН4

| 1 | СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД | 3120 |
| --- | --- | --- |
| 2 | СГК-1-Б-СН4 DN 20 НД | 3274 |
| 3 | СГК-1-Б-СН4 DN 25 НД | 3529 |
| 4 | СГК-1-Б-СН4 DN 32 НД | 4861 |
| 5 | СГК-1-Б-СН4 DN 40 НД | 7843 |
| 6 | СГК-1-Б-СН4 DN 50 НД | 8671 |
|  | Положение клапана при отключении электроэнергии – открытое — стандартное исполнение(Энергонезависимая); закрытое — по заказу; |  |

Системы СГК-1-Б предназначены для поквартирной установки. Состав системы: сигнализатор загазованности природным газом бытовой СЗ-1Б, клапан электромагнитный КЗГЭМ-Б, кабель соединительный «сигнализатор-клапан(Б)» - 3м. По заказу систему можно укомплектовать пультом ПК-3-Б.

Системы Автономного Контроля Загазованности Бытовые, СГК-1-Б-СО

| 7 | СГК-1-Б-СО DN 15 НД | 5248 |
| --- | --- | --- |
| 8 | СГК-1-Б-СО DN 20 НД | 5361 |
| 9 | СГК-1-Б-СО DN 25 НД | 5570 |
| 10 | СГК-1-Б-СО DN 32 НД | 6024 |
| 11 | СГК-1-Б-СО DN 40 НД | 10401 |
| 12 | СГК-1-Б-СО DN 50 НД | 11228 |
|  | Положение клапана при отключении электроэнергии – открытое — стандартное исполнение(Энергонезависимая); закрытое — по заказу; |  |

Системы СГК-1-Б предназначены для поквартирной установки. Состав системы: сигнализатор загазованности оксидом углерода бытовой СЗ-2-БВ, клапан электромагнитный КЗГЭМ-Б, кабель соединительный «сигнализатор-клапан(Б)» - 3м.По заказу систему можно укомплектовать пультом ПК-3-Б.

Системы Автономного Контроля Загазованности Бытовые, СГК-2-Б-СО+СН4

| 13 | СГК-2-Б-СО+СН4 DN 15 НД | 6353 |
| --- | --- | --- |
| 14 | СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД | 6465 |
| 15 | СГК-2-Б-СО+СН4 DN 25 НД | 6731 |
| 16 | СГК-2-Б-СО+СН4 DN 32 НД | 7483 |
| 17 | СГК-2-Б-СО+СН4 DN 40 НД | 12605 |
| 18 | СГК-2-Б-СО+СН4 DN 50 НД | 13433 |
|  | Положение клапана при отключении электроэнергии – открытое — стандартное исполнение(Энергонезависимая); закрытое — по заказу; |  |

Системы СГК-2-Б предназначены для поквартирной установки. Состав системы: сигнализатор загазованности природным газом бытовой СЗ-1Б, сигнализатор загазованности бытовой СЗ-2Б оксидом углерода, клапан электромагнитный КЗГЭМ-Б, кабель соединительный «сигнализатор-клапан(Б)» - 3м, кабель соединительный «сигнализатор-сигнализатор» - 3м.По заказу систему можно укомплектовать пультом ПК-3-Б.

Дополнительная комплектация Систем Автономного Контроля Загазованности Бытовых

СГК-1-Б, СГК-2-Б

| 19 | СЗ-1Б (сигнализатор загазованности природным газом с 2-мя порогами срабатывания) | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 20 | СЗ-2Б (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) | 4573 |
| 21 | КЗГЭМ-Б/БМ DN 15 НД | 2097 |
| 22 | КЗГЭМ-Б/БМ DN 20 НД | 2102 |
| 23 | КЗГЭМ-Б/БМ DN 25 НД | 2629 |
| 24 | КЗГЭМ-Б DN 32 НД | 4142 |
| 25 | ПК-3-Б пульт контроля бытовой | 1214 |
| 26 | GSM модуль СГК М-GSМ 5 | 8046 |
| 27 | Wi-fi модуль SmartSGK | 4462 |
| 28 | GSM модуль СГК GSM-M 4 | 1586 |
| 29 | Блок реле бытовой БР-Б-1.0 | 1535 |
| 30 | Кабель соединительный 1 м. (все виды) | 38 |

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Системы Автономного Контроля Загазованности  СГК-1 (СН4+клапан)                                  промышленной комплектации на низкое давление (НД).

| 44 | СГК-1-СН4 DN 15 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 5729 |
| --- | --- | --- |
| 45 | СГК-1-СН4 DN 20 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 5914 |
| 46 | СГК-1-СН4 DN 25 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 6414 |
| 47 | СГК-1-СН4 DN 32 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 7080 |
| 48 | СГК-1-СН4 DN 40 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 8375 |
| 49 | СГК-1-СН4 DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 9321 |
| 50 | СГК-1-СН4 DN 50 фл с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 12945 |
| 51 | СГК-1-СН4 DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 13243 |
| 52 | СГК-1-СН4 DN 65 фл с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 17152 |
| 53 | СГК-1-СН4 DN 80 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 22380 |
| 54 | СГК-1-СН4 DN 100 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 24162 |
| 55 | СГК-1-СН4 DN 125 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 31595 |
| 56 | СГК-1-СН4 DN 150 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 51211 |
| 57 | СГК-1-СН4 DN 200 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 74672 |
| 58 | СГК-1-СН4 DN 250 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 88462 |
| 59 | СГК-1-СН4 DN 300 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 103522 |
|  | Положение клапана при отключении электроэнергии – открытое — стандартное исполнение(Энергонезависимая); закрытое — по заказу; |  |

Состав системы : Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, клапан электромагнитный КЗГЭМ, кабель соединительный «сигнализатор-клапан» - 5м. Возможна комплектация электромагнитным клапанам КЗГЭМ на среднее давление(СД) и выносным пультом контроля ПК-3 или ПК-4. Максимальное число дублирующих сигнализаторов — 223.

Системы Автономного Контроля Загазованности  СГК-1 (С3Н8+клапан)                                  промышленной комплектации на низкое давление (НД).

| 60 | СГК-1-С3Н8 DN 15 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 8094 |
| --- | --- | --- |
| 61 | СГК-1-С3Н8 DN 20 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 8098 |
| 62 | СГК-1-С3Н8 DN 25 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 8756 |
| 63 | СГК-1-С3Н8 DN 32 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 9584 |
| 64 | СГК-1-С3Н8 DN 40 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 11080 |
| 65 | СГК-1-С3Н8 DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 11908 |
| 66 | СГК-1-С3Н8 DN 50 фл с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 14561 |
| 67 | СГК-1-С3Н8 DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 16120 |
| 68 | СГК-1-С3Н8 DN 65 фл с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 18934 |
| 69 | СГК-1-С3Н8 DN 80 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 25894 |
| 70 | СГК-1-С3Н8 DN 100 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 27885 |
| 71 | СГК-1-С3Н8 DN 125 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 34610 |
| 72 | СГК-1-С3Н8 DN 150 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 55549 |
| 73 | СГК-1-С3Н8 DN 200 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 76052 |
| 74 | СГК-1-С3Н8 DN 250 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 89836 |
| 75 | СГК-1-С3Н8 DN 300 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 105306 |
|  | Положение клапана при отключении электроэнергии – открытое — стандартное исполнение(Энергонезависимая); закрытое — по заказу; |  |

Состав системы : Сигнализатор загазованности сжиженным газом СЗ-3, клапан электромагнитный КЗГЭМ, кабель соединительный «сигнализатор-клапан» - 5м. Возможна комплектация электромагнитным клапанам КЗГЭМ на среднее давление(СД) и выносным пультом контроля ПК-3 или ПК-4. Максимальное число дублирующих сигнализаторов — 223.

Системы Автономного Контроля Загазованности  СГК-1 (СO+клапан)                                     промышленной комплектации на низкое давление (НД).

| 76 | СГК-1-СO DN 15 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 11770 |
| --- | --- | --- |
| 77 | СГК-1-СO DN 20 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 11851 |
| 78 | СГК-1-СO DN 25 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 11931 |
| 79 | СГК-1-СO DN 32 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 12772 |
| 80 | СГК-1-СO DN 40 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 14670 |
| 81 | СГК-1-СO DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 15589 |
| 82 | СГК-1-СO DN 50 фл с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 19215 |
| 83 | СГК-1-СO DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 19549 |
| 84 | СГК-1-СO DN 65 фл с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 23458 |
| 85 | СГК-1-СO DN 80 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 28349 |
| 86 | СГК-1-СO DN 100 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 30110 |
| 87 | СГК-1-СO DN 125 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 37542 |
| 88 | СГК-1-СO DN 150 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 57189 |
| 89 | СГК-1-СО DN 200 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 78987 |
| 90 | СГК-1-СO DN 250 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 92770 |
| 91 | СГК-1-СО DN 300 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 108233 |
|  | Положение клапана при отключении электроэнергии – открытое — стандартное исполнение(Энергонезависимая); закрытое — по заказу; |  |

Состав системы : Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2, клапан электромагнитный КЗГЭМ, кабель соединительный «сигнализатор-клапан» - 5м. Возможна комплектация электромагнитным клапанам КЗГЭМ на среднее давление(СД) и выносным пультом контроля ПК-3 или ПК-4.  Максимальное число дублирующих сигнализаторов — 223.

Системы Автономного Контроля Загазованности  СГК-2 (СН4+CO+клапан)                           промышленной комплектации на низкое давление (НД).

| 92 | СГК-2-СО+СН4 DN 15 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 15120 |
| --- | --- | --- |
| 93 | СГК-2-СО+СН4 DN 20 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 15288 |
| 94 | СГК-2-СО+СН4 DN 25 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 15486 |
| 95 | СГК-2-СО+СН4 DN 32 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 16050 |
| 96 | СГК-2-СО+СН4 DN 40 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 17569 |
| 97 | СГК-2-СО+СН4 DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 18478 |
| 98 | СГК-2-СО+СН4 DN 50 фл с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 22092 |
| 99 | СГК-2-СО+СН4 DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 22442 |
| 100 | СГК-2-СО+СН4 DN 65 фл с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 26351 |
| 101 | СГК-2-СО+СН4 DN 80 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 31124 |
| 102 | СГК-2-СО+СН4 DN 100 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 32878 |
| 103 | СГК-2-СО+СН4 DN 125 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 41611 |
| 104 | СГК-2-СО+СН4 DN 150 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 59962 |
| 105 | СГК-2-СО+СН4 DN 200 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 83047 |
| 106 | СГК-2-СО+СН4 DN 250 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 96838 |
| 107 | СГК-2-СО+СН4 DN 300 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 112296 |
|  | Положение клапана при отключении электроэнергии – открытое — стандартное исполнение(Энергонезависимая); закрытое — по заказу; |  |

Состав системы : Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2, сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1,  клапан электромагнитный КЗГЭМ, кабель соединительный «сигнализатор-клапан» - 5м., кабель соединительный «сигнализатор-сигнализатор» - 5м. Возможна комплектация  электромагнитным клапанам КЗГЭМ на среднее давление(СД) и выносным пультом контроля ПК-3 или ПК-4.  Максимальное число дублирующих сигнализаторов  222.

Системы Автономного Контроля Загазованности  СГК-2 (С3Н8+CO+клапан)                           промышленной комплектации на низкое давление (НД).

| 108 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 15 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 16470 |
| --- | --- | --- |
| 109 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 20 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 16473 |
| 110 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 25 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 17131 |
| 111 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 32 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 17960 |
| 112 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 40 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 19456 |
| 113 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 20284 |
| 114 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 50 фл с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 23904 |
| 115 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 24335 |
| 116 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 65 фл с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 28358 |
| 117 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 80 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 34269 |
| 118 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 100 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 36260 |
| 119 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 125 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 42985 |
| 120 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 150 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 63925 |
| 121 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 200 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 84428 |
| 122 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 250 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 98212 |
| 123 | СГК-2-СО+С3Н8 DN 300 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 113439 |
|  | Положение клапана при отключении электроэнергии – открытое — стандартное исполнение(Энергонезависимая); закрытое — по заказу; |  |

Состав системы : Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2, сигнализатор загазованности сжиженным газом СЗ-3,  клапан электромагнитный КЗГЭМ, кабель соединительный «сигнализатор-клапан» - 5м., кабель соединительный «сигнализатор-сигнализатор» - 5м. Возможна комплектация  электромагнитным клапанам КЗГЭМ на среднее давление(СД) и выносным пультом контроля ПК-3 или ПК-4.  Максимальное число дублирующих сигнализаторов  222.

Системы Автономного Контроля Загазованности СГК-3 с диспетчеризацией котельной промышленной комплектации на низкое давление (НД).

| 124 | СГК-3 DN 15 (система с диспетчеризацией котельной) | 28707 |
| --- | --- | --- |
| 125 | СГК-3 DN 20 (система с диспетчеризацией котельной) | 28710 |
| 126 | СГК-3 DN 25 (система с диспетчеризацией котельной) | 29368 |
| 127 | СГК-3 DN 32 (система с диспетчеризацией котельной) | 30198 |
| 128 | СГК-3 DN 40 (система с диспетчеризацией котельной) | 31695 |
| 129 | СГК-3 DN 50 (система с диспетчеризацией котельной) | 32521 |
| 130 | СГК-3 DN 50 фл (система с диспетчеризацией котельной) | 36146 |
| 131 | СГК-3 DN 65 (система с диспетчеризацией котельной) | 36571 |
| 132 | СГК-3 DN 65 фл (система с диспетчеризацией котельной) | 40481 |
| 133 | СГК-3 DN 80 (система с диспетчеризацией котельной) | 46507 |
| 134 | СГК-3 DN 100 (система с диспетчеризацией котельной) | 48497 |
| 135 | СГК-3 DN 125 (система с диспетчеризацией котельной) | 55223 |
| 136 | СГК-3 DN 150 (система с диспетчеризацией котельной) | 76163 |
| 137 | СГК-3 DN 200 (система с диспетчеризацией котельной) | 96664 |
| 138 | СГК-3 DN 250 (система с диспетчеризацией котельной) | 110449 |
| 139 | СГК-3 DN 300 (система с диспетчеризацией котельной) | 125918 |
|  | Положение клапана при отключении электроэнергии программируется пользователем |  |

Состав системы : Блок управления, питания и сигнализации БУПС-4, сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2, сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1,  клапан электромагнитный КЗГЭМ, пульт контрольный ПК-3,  кабель соединительный «БУПС-4 - клапан» - 5м., кабель соединительный «сигнализатор-сигнализатор» - 5м., кабель соединительный «сигнализатор – ПК-3» - 5м., кабель соединительный «БУПС-4 – сигнализатор» - 5м.  Возможна комплектация  электромагнитным клапанам КЗГЭМ на среднее давление(СД).  Максимальное число дублирующих сигнализаторов - 222.

Системы Автономного Контроля Загазованности с клапаном КПЭГ на высокое давление (ВД)

| 140 | СГК-1-СН4 DN 50 ВД с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 26027 |
| --- | --- | --- |
| 141 | СГК-1-СН4 DN 100 ВД с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 42850 |

Состав системы : Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, клапан электромагнитный КПЭГ-М, кабель соединительный «сигнализатор-клапан(ВД)», кабель соединительный «сигнализатор-датчик(ВД)»-5м.  Возможна комплектация выносным пультом контроля ПК-3 или ПК-4.  Максимальное число дублирующих сигнализаторов — 223.

| 142 | СГК-1-СО DN 50 ВД с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 30336 |
| --- | --- | --- |
| 143 | СГК-1-СО DN 100 ВД с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 47159 |

Состав системы : Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2, клапан электромагнитный КПЭГ-М, кабель соединительный «сигнализатор-клапан(ВД)» - 5м, кабель соединительный «сигнализатор-датчик(ВД)»-5м.  Возможна комплектация выносным пультом контроля ПК-3 или ПК-4.  Максимальное число дублирующих сигнализаторов — 223.

| 144 | СГК-2 DN 50 ВД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 34420 |
| --- | --- | --- |
| 145 | СГК-2 DN 100 ВД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 51243 |

Состав системы : Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2, сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, клапан электромагнитный КПЭГ-М, кабель соединительный «сигнализатор-клапан(ВД)» - 5м. кабель соединительный «сигнализатор-датчик(ВД)»-5м.,  кабель соединительный «сигнализатор-сигнализатор» - 5м. Возможна комплектация выносным пультом контроля ПК-3 или ПК-4.  Максимальное число дублирующих сигнализаторов - 222.

| 146 | СГК-3 DN 50 ВД система с диспетчеризацией котельной | 47221 |
| --- | --- | --- |
| 147 | СГК-3 DN 100 ВД система с диспетчеризацией котельной | 64044 |

Состав системы : Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2, сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, блок управления, питания и сигнализации БУПС-4, пульт контрольный ПК-3, клапан электромагнитный КПЭГ-М, кабель соединительный «БУПС-4 – клапан(ВД)» - 5м., кабель соединительный «сигнализатор-сигнализатор» - 5м. кабель соединительный «сигнализатор – ПК-3» - 5м., кабель соединительный «БУПС-4 – сигнализатор» - 5м. .  Максимальное число дублирующих сигнализаторов - 222.

Внимание! Возможны нестандартные исполнения всех модификаций Систем Автономного Контроля Загазованности серии СГК.

Услуги сервисного обслуживания

| 148 | Диагностика, поверка и калибровка сигнализатора на природный газ СЗ-1/СЗ-1-Б | 510 |
| --- | --- | --- |
| 149 | Диагностика, поверка и калибровка сигнализатора на угарный газ СЗ-2/СЗ-2-Б | 715 |
| 150 | Диагностика, поверка и калибровка сигнализатора на природный газ (другие производители) | 1 300 |
| 151 | Диагностика, поверка и калибровка сигнализатора на угарный газ (другие производители) | 1 400 |

Дополнительная комплектация промышленных систем автономного контроля загазованности СГК

Клапаны запорные газовые электромагнитные с индикацией положения клапана

| 152 | КЗГЭМ DN 15 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 2653 |
| --- | --- | --- |
| 153 | КЗГЭМ DN 20 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 2656 |
| 154 | КЗГЭМ DN 25 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 3312 |
| 155 | КЗГЭМ DN 32 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 4142 |
| 156 | КЗГЭМ DN 40 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 5639 |
| 157 | КЗГЭМ DN 50 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 6466 |
| 158 | КЗГЭМ DN 50 НД фланцевый (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 10091 |
| 159 | КЗГЭМ DN 65 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 10517 |
| 160 | КЗГЭМ DN 65 НД фланцевый (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 14426 |
| 161 | КЗГЭМ DN 80 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 20451 |
| 162 | КЗГЭМ DN 100 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 22442 |
| 163 | КЗГЭМ DN 125 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 29167 |
| 164 | КЗГЭМ DN 150 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 50108 |
| 165 | КЗГЭМ DN 200 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 70610 |
| 166 | КЗГЭМ DN 250 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 84394 |
| 167 | КЗГЭМ DN 300 НД (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 99862 |
| 168 | Доработка клапана КЗГЭМ на среднее давление(СД) | 1081 |

Клапаны предохранительные электромагнитные газовые на высокое (ВД) давление

| 169 | КПЭГ-М DN 50 (клапан предохранительный электромагнитный газовый) | 15345 |
| --- | --- | --- |
| 170 | КПЭГ-М DN 100 (клапан предохранительный электромагнитный газовый) | 27110 |

Сигнализаторы загазованности

| 171 | СЗ-1 (сигнализатор загазованности природным газом с 2-мя порогами срабатывания) | 3895 |
| --- | --- | --- |
| 172 | СЗ-2 (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) | 8203 |
| 173 | СЗ-3 (сигнализатор загазованности сжиженным газом с 2-мя порогами срабатывания) | 5889 |

Дополнительные и вспомогательные блоки к промышленным системам автономного контроля загазованности

| 174 | АПИ 1.0 (адаптер пожарных извещателей) | 3014 |
| --- | --- | --- |
| 175 | ПК-3 (пульт контроля к Системе Автономного Контроля Загазованности) | 2192 |
| 176 | ПК-4 (пульт контроля с ЖК-дисплеем к Системе Автономного Контроля Загазованности серии СГК) | 3317 |
| 177 | БУПС-4 (блок управления, питания и сигнализации) | 10230 |
| 178 | БУК 2.4 (блок управления клапаном КЗГЭМ) | 1286 |
| 179 | БУК 2.5 (блок управления клапаном КЗГЭМ с доп. выходом типа «сухой контакт») | 1663 |
| 180 | БР 1.4 (блок реле для подключения технологического оборудования на 220 В) | 2194 |
| 181 | БР 2.0 (блок реле для передачи сигналов на контрольные пульты) | 2692 |
| 182 | GSM модуль СГК М-GSМ 5 | 8046 |
| 183 | Защитный блок-кейс СГК-ЗБК-1 | 4096 |
| 184 | Кабель соединительный 1 м. (все виды) | 38 |

Примечание.       1) АПИ 1.0– адаптер пожарных извещателей, позволяет подключить к системе контроля загазованности любые двухпроводные шлейфовые безадресные пожарные извещатели.

2) БУК – блок  дает возможность подключить к клапану КЗГЭМ сигнализаторы загазованности или другие датчики систем аварийного отключения газа с выходом типа «сухой контакт».

3) БР – блок реле, служит для подключения  СЗ-1 и СЗ-2 к любым электромагнитным клапанам на 220 В, а также для управления технологическим оборудованием.

4) ПК – выносной пульт контроля, предназначен для информирования диспетчера о состоянии систем контроля загазованности серии СГК.

- БУПС-4  служит для сбора аварийных сигналов от 14 технологических датчиков котельной, передачи их на ПК и управления запорным клапаном.

- ЗБК-1 предназначен для защиты сигнализаторов от воздействия пыли, воды и растворов дезинфицирующих средств.

Пожарные извещатели

| 185 | ИП 212-141 дымовой, оптико-электронный, двухпроводный шлейфовый | 643 |
| --- | --- | --- |
| 186 | ИП 212-141М дымовой, оптико-электронный, двухпроводный шлейфовый | 571 |
| 187 | ИП 212-41М дымовой, оптико-электронный, двухпроводный шлейфовый | 867 |
| 188 | ИП 212-45 дымовой, оптико-электронный, двухпроводный шлейфовый | 663 |
| 189 | ИП 212-95 дымовой, оптико-электронный, двухпроводный шлейфовый | 745 |
| 190 | ИП 212-87 дымовой, оптико-электронный, двухпроводный шлейфовый | 765 |
| 191 | ИП 103-5 извещатель тепловой | 459 |
| 192 | ИП 103-4/1-70 ИБ тепловой, порогово-максимального действия | 867 |
| 193 | ИП 212-43МК дымовой, оптико-электронный | 1530 |

Фильтр газовый

| 194 | Фильтр газовый сетчатый ВЫСОКОЙ очистки ФГС-50 ВО | 5400 |
| --- | --- | --- |
| 195 | Фильтр газовый сетчатый ВЫСОКОЙ очистки ФГС-50 ВО с ДИПД-5(10) | 7710 |

Датчик индикатор перепада давления

| 196 | Датчик индикатор перепада давления 5 кПа ДИПД-1-5 | 2448 |
| --- | --- | --- |
| 197 | Датчик индикатор перепада давления 5 кПа ДИПД-1-10 | 2448 |
| 198 | Датчик индикатор перепада давления 5 кПа ДИПД-2-5 | 2550 |
| 199 | Датчик индикатор перепада давления 10 кПа ДИПД-2-10 | 2550 |

Клапаны термозапорные КТЗ

Муфтовое соединение

| 200 | КТЗ-15-0,6 (В-Н) / (В-В) | 168 |
| --- | --- | --- |
| 201 | КТЗ-20-0,6 (В-Н) / (В-В) | 210 |
| 202 | КТЗ-25-0,6 (В-Н) / (В-В) | 278 |
| 203 | КТЗ-32-0,6 (В-Н) / (В-В) | 590 |
| 204 | КТЗ-40-0,6 (В-Н) / (В-В) | 723 |
| 205 | КТЗ-50-0,6 (В-Н) / (В-В) | 1 615 |

Фланцевое соединение

| 206 | КТЗ-50-02-1,6(Ф) | 3 339 |
| --- | --- | --- |
| 207 | КТЗ-65-02-1,6(Ф) | 6 820 |
| 208 | КТЗ-80-02-1,6(Ф) | 9 534 |
| 209 | КТЗ-100-02-1,6(Ф) | 12 227 |
| 210 | КТЗ-125-02-1,6(Ф) | 23 439 |
| 211 | КТЗ-150-02-1,6(Ф) | 26 998 |
| 212 | КТЗ-200-02-1,6(Ф) | 35 041 |
| 213 | КТЗ-250-02-1,6(Ф) | 80 204 |
| 214 | КТЗ-300-02-1,6(Ф) | 109 409 |

Межфланцевое соединение

| 215 | КТЗ-50-02-1,6(МФ) | 2616 |
| --- | --- | --- |
| 216 | КТЗ-65-02-1,6(МФ) | 4752 |
| 217 | КТЗ-80-02-1,6(МФ) | 8109 |
| 218 | КТЗ-100-02-1,6(МФ) | 10350 |
| 219 | КТЗ-150-02-1,6(МФ) | 23252 |
| 220 | КТЗ-200-02-1,6(МФ) | 25242 |
| 221 | КТЗ-300-02-1,6(МФ) | 84572 |

ИСМ (Изолирующие соединения малогабаритные бытовые)

|  |  | До 100 шт. | От 101 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 | Изолирующее соединение малогабаритное ИСМ-15 | 79 | 68 |
| 223 | Изолирующее соединение малогабаритное ИСМ-20 | 121 | 105 |
| 224 | Изолирующее соединение малогабаритное ИСМ-25 | 194 | 168 |
| 225 | Изолирующее соединение малогабаритное ИСМ-15 вн-нар | 131 | 116 |
| 226 | Изолирующее соединение малогабаритное ИСМ-20 вн-нар | 152 | 131 |
| 227 | Изолирующее соединение малогабаритное ИСМ-25 вн-нар | 194 | 168 |

Изолирующие соединения-сгоны

| 228 | ИС-15 резьба трубная цилиндрическая G ½ номинальный диаметр DN = 15 | 439 |
| --- | --- | --- |
| 229 | ИС-20 резьба трубная цилиндрическая G ¾ номинальный диаметр DN = 20 | 452 |
| 230 | ИС-25 резьба трубная цилиндрическая G 1 номинальный диаметр DN = 25 | 555 |
| 231 | ИС-32 резьба трубная цилиндрическая G 1 ¼ номинальный диаметр DN = 32 | 688 |
| 232 | ИС-40 резьба трубная цилиндрическая G 1 ½ номинальный диаметр DN = 40 | 962 |
| 233 | ИС-50 резьба трубная цилиндрическая G 2 номинальный диаметр DN = 50 | 1050 |
| 234 | ИС-65 резьба трубная цилиндрическая G 2 ½ номинальный диаметр DN = 65 | 1481 |
| 235 | ИС-80 резьба трубная цилиндрическая G 3 номинальный диаметр DN = 80 | 1822 |

Изолирующие соединения под приварку

| 236 | ИС-22 номинальный диаметр DN 15 | 1170 |
| --- | --- | --- |
| 237 | ИС-27 номинальный диаметр DN 20 | 1224 |
| 238 | ИС-34 номинальный диаметр DN 25 | 1232 |
| 239 | ИС-42 номинальный диаметр DN 32 | 1334 |
| 240 | ИС-48 номинальный диаметр DN 40 | 1538 |
| 241 | ИС-57 номинальный диаметр DN 50 | 1802 |
| 242 | ИС-60 номинальный диаметр DN 50 | 1802 |
| 243 | ИС-76 номинальный диаметр DN 65 | 2790 |
| 244 | ИС-89 номинальный диаметр DN 80 | 3209 |
| 245 | ИС-108 номинальный диаметр DN 100 | 4444 |
| 246 | ИС-114 номинальный диаметр DN 100 | 5901 |
| 247 | ИС-133 номинальный диаметр DN 125 | 5404 |
| 248 | ИС-159 номинальный диаметр DN 150 | 7529 |
| 250 | ИС-219 номинальный диаметр DN 200 | 25092 |
| 251 | ИС-273 номинальный диаметр DN 250 | 37506 |
| 252 | ИС-325 номинальный диаметр DN 300 | 74445 |
| 253 | ИС-377 номинальный диаметр DN 350 | 108108 |
| 254 | ИС-426 номинальный диаметр DN 400 |  |
| 255 | ИС-530 номинальный диаметр DN 500 |  |

Изолирующие фланцевые соединения ИФС (Ру 1,0-1,6 МПа)

|  | Наименование продукции | Тип А |  | Тип Б |  | Тип В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN 1,0 МПа | PN 1,6 МПа | PN 1,0 МПа | PN 1,6 МПа | PN 1,0 МПа | PN 1,6 МПа |
| 256 | ИФС-20 условный диаметр Ду = 20 | по запросу | 1878 | по запросу | 1416 | по запросу | 1292 |
| 257 | ИФС-25 условный диаметр Ду = 25 | по запросу | 2234 | по запросу | 1845 | по запросу | 1596 |
| 258 | ИФС-32 условный диаметр Ду = 32 | по запросу | 2731 | по запросу | 2495 | по запросу | 2079 |
| 259 | ИФС-40 условный диаметр Ду = 40 | по запросу | 3576 | по запросу | 3523 | по запросу | 2657 |
| 260 | ИФС-50 условный диаметр Ду = 50 | по запросу | 4659 | по запросу | 3787 | по запросу | 2966 |
| 261 | ИФС-65 условный диаметр Ду = 65 | по запросу | 5562 | по запросу | 5114 | по запросу | 3822 |
| 262 | ИФС-80 условный диаметр Ду = 80 | по запросу | 6463 | по запросу | 5465 | по запросу | 4557 |
| 263 | ИФС-100 условный диаметр Ду = 100 | по запросу | 8418 | по запросу | 7411 | по запросу | 6053 |
| 264 | ИФС-125 условный диаметр Ду = 125 | по запросу | 12324 | по запросу | 11487 | по запросу | 8423 |
| 265 | ИФС-150 условный диаметр Ду = 150 | по запросу | 15015 | по запросу | 14565 | по запросу | 11813 |
| 266 | ИФС-200 условный диаметр Ду = 200 | по запросу | 24949 | по запросу | 19950 | по запросу | 15173 |
| 267 | ИФС-250 условный диаметр Ду = 250 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 268 | ИФС-300 условный диаметр Ду = 300 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 269 | ИФС-350 условный диаметр Ду = 350 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 270 | ИФС-400 условный диаметр Ду = 400 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 271 | ИФС-500 условный диаметр Ду = 500 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 272 | ИФС-600 условный диаметр Ду = 600 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |

Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ  Ру 1,6 МПа

|  | Наименование продукции |  |
| --- | --- | --- |
| 273 | СИ-20 условный диаметр Ду = 20 | 2360 |
| 274 | СИ-25 условный диаметр Ду = 25 | 2675 |
| 275 | СИ-32 условный диаметр Ду = 32 | 3457 |
| 276 | СИ-40 условный диаметр Ду = 40 | 4058 |
| 277 | СИ-50 условный диаметр Ду = 50 | 4374 |
| 278 | СИ-65 условный диаметр Ду = 65 | 5335 |
| 279 | СИ-80 условный диаметр Ду = 80 | 6613 |
| 280 | СИ-100 условный диаметр Ду = 100 | 7883 |
| 281 | СИ-125 условный диаметр Ду = 125 | 12580 |
| 282 | СИ-150 условный диаметр Ду = 150 | 14994 |
| 283 | СИ-200 условный диаметр Ду = 200 | 20077 |
| 284 | СИ-250 условный диаметр Ду = 250 | 53550 |
| 285 | СИ-300 условный диаметр Ду = 300 | по запросу |
| 286 | СИ-350 условный диаметр Ду = 350 | по запросу |

Фланцы стальные плоские ГОСТ 33259-2015

|  | Наименование продукции | ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259-2015 с доработкой |
| --- | --- | --- | --- |
| 287 | Фланец 20-16-01 | 124 | 135 |
| 288 | Фланец 25-16-01 | 202 | 212 |
| 289 | Фланец 32-16-01 | 285 | 295 |
| 290 | Фланец 40-16-01 | 324 | 335 |
| 291 | Фланец 50-16-01 | 427 | 439 |
| 292 | Фланец 65-16-01 | 540 | 552 |
| 293 | Фланец 80-16-01 | 647 | 661 |
| 294 | Фланец 100-16-01 | 817 | 837 |
| 295 | Фланец 125-16-01 | 1055 | 1078 |
| 296 | Фланец 150-16-01 | 1484 | 1508 |
| 297 | Фланец 200-16-01 | 2589 | 2616 |

Заказ продукции тел.: 8 (800) 511-03-21, (845-2) 66-11-15, 66-10-79, 66-11-36

mail@sargazcom.ru      www.sargazcom.ru

Бухгалтерия тел.: (845-2) 66-00-91.

Нестандартные изделия, сервисное и гарантийное обслуживание тел.: 8 (800) 511-03-21 доб. 116